## Линейка продуктов
СТАБУР — Полный модельный ряд
ПЛК · ПО · ПК · WEB-ПО Стабур ¦ Производитель: ПСВ Электрик, psve.ru
ПЛК — программируемый логический контроллер (CODESYS / MasterSCADA) · ПО — панель оператора (CODESYS / MasterSCADA) · ПК — промышленный контроллер (Ubuntu 24.03) · WEB-ПО — панель-браузер для отображения внешней web-визуализации
Тип | Модель | Диагональ | Разрешение | Корпус | ОЗУ | eMMC | ОС / Среда | RS-485 | Ethernet | Питание | Вес, кг
ПЛК | ПЛК Стабур 05 | 5.0" TFT | 800×480 | Пластик | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 2 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 20 Вт | 0,6
ПЛК | ПЛК Стабур 07 | 7.0" TFT | 800×480 | Пластик | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 2 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 20 Вт | 0,8
ПЛК | ПЛК Стабур 10 | 10.1" TFT | 1024×600 | Пластик | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 2 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 20 Вт | 1,1
ПЛК | ПЛК Стабур 12 | 12.1" TFT | 1024×768 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 1,8
ПЛК | ПЛК Стабур 15 | 15.0" TFT | 1024×768 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 2,1
ПЛК | ПЛК Стабур 17 | 17.0" TFT | 1280×1024 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 2,5
ПЛК | ПЛК Стабур 19 | 19.0" TFT | 1280×1024 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 3,0
ПЛК | ПЛК Стабур 21 | 21.5" TFT | 1920×1080 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 3,5
ПО | ПО Стабур 05 | 5.0" TFT | 800×480 | Пластик | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 2 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 20 Вт | 0,6
ПО | ПО Стабур 07 | 7.0" TFT | 800×480 | Пластик | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 2 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 20 Вт | 0,8
ПО | ПО Стабур 10 | 10.1" TFT | 1024×600 | Пластик | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 2 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 20 Вт | 1,1
ПО | ПО Стабур 12 | 12.1" TFT | 1024×768 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 1,8
ПО | ПО Стабур 15 | 15.0" TFT | 1024×768 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 2,1
ПО | ПО Стабур 17 | 17.0" TFT | 1280×1024 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 2,5
ПО | ПО Стабур 19 | 19.0" TFT | 1280×1024 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 3,0
ПО | ПО Стабур 21 | 21.5" TFT | 1920×1080 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 CODESYS / MS4D | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 3,5
WEB-ПО | ПО Стабур 05.W | 5.0" TFT | 800×480 | Пластик | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 Chromium 114 (браузер) | 2 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 20 Вт | 0,6
WEB-ПО | ПО Стабур 07.W | 7.0" TFT | 800×480 | Пластик | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 Chromium 114 (браузер) | 2 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 20 Вт | 0,8
WEB-ПО | ПО Стабур 10.W | 10.1" TFT | 1024×600 | Пластик | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 Chromium 114 (браузер) | 2 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 20 Вт | 1,1
WEB-ПО | ПО Стабур 12.W | 12.1" TFT | 1024×768 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 Chromium 114 (браузер) | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 1,8
WEB-ПО | ПО Стабур 15.W | 15.0" TFT | 1024×768 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 Chromium 114 (браузер) | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 2,1
WEB-ПО | ПО Стабур 17.W | 17.0" TFT | 1280×1024 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 Chromium 114 (браузер) | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 2,5
WEB-ПО | ПО Стабур 19.W | 19.0" TFT | 1280×1024 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 Chromium 114 (браузер) | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 3,0
WEB-ПО | ПО Стабур 21.W | 21.5" TFT | 1920×1080 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Linux-RT 5.10 Chromium 114 (браузер) | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 3,5
ПК | ПК Стабур 05 | 5.0" TFT | 800×480 | Пластик | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Ubuntu 24.03 LTS (без RT) | 2 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 20 Вт | 0,6
ПК | ПК Стабур 07 | 7.0" TFT | 800×480 | Пластик | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Ubuntu 24.03 LTS (без RT) | 2 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 20 Вт | 0,8
ПК | ПК Стабур 10 | 10.1" TFT | 1024×600 | Пластик | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Ubuntu 24.03 LTS (без RT) | 2 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 20 Вт | 1,1
ПК | ПК Стабур 12 | 12.1" TFT | 1024×768 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Ubuntu 24.03 LTS (без RT) | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 1,8
ПК | ПК Стабур 15 | 15.0" TFT | 1024×768 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Ubuntu 24.03 LTS (без RT) | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 2,1
ПК | ПК Стабур 17 | 17.0" TFT | 1280×1024 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Ubuntu 24.03 LTS (без RT) | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 2,5
ПК | ПК Стабур 19 | 19.0" TFT | 1280×1024 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Ubuntu 24.03 LTS (без RT) | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 3,0
ПК | ПК Стабур 21 | 21.5" TFT | 1920×1080 | Металл | 1/4 ГБ | 4/32 ГБ | Ubuntu 24.03 LTS (без RT) | 3 шт. | 1 шт. | 24 В DC, 42 Вт | 3,5

## Сравнение типов
Сравнение типов продуктов СТАБУР
Характеристика | ПЛК Стабур | ПО Стабур | WEB-ПО (ПО .W) | ПК Стабур
Назначение | Управление оборудованием + визуализация | Визуализация на базе своей среды (CODESYS/MS4D) | Отображение внешней web-визуализации | Промышленный компьютер
ОС | Linux-RT 5.10 (реальное время) | Linux-RT 5.10 (реальное время) | Linux-RT 5.10 (реальное время) | Ubuntu 24.03 LTS (без жёсткого RT)
Среда / ПО | CODESYS v3.5 SP16 или MasterSCADA 4D | CODESYS v3.5 SP16 или MasterSCADA 4D | Chromium 114 + расширение StaburTabs | Ubuntu + любой софт (CODESYS RT 4.12 опц.)
Модули PSV (ввод-вывод) | ✅ До 8 / 16 модулей | ✅ До 8 / 16 модулей | ✅ До 8 / 16 модулей | ✅ До 8 / 16 модулей
Протоколы (Modbus, OPC UA...) | ✅ Полный набор | ✅ Полный набор | ❌ Нет (только браузер) | ⚠️ Зависит от ПО
Программирование на объекте | ✅ Да (CODESYS/MS4D) | ✅ Да (CODESYS/MS4D) | ❌ Не требуется | ✅ Да (любой IDE)
Наработка дисплея | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов | 50 000 часов
Питание | 24 В DC | 24 В DC | 24 В DC | 24 В DC
Типовое применение | Автоматизация технологических процессов | HMI-панель для просмотра данных с ПЛК | Клиент для web- визуализации ПЛК (Регул, Сименс и др.) | SCADA-сервер, HMI для сложных задач

## Модули PSV
Модули расширения PSV — для ПЛК / ПО / ПК Стабур
Модуль | Тип | Кол-во каналов | Сигнал / Диапазон | Тип данных | Гальв. развязка | Примечание
PSV-AI | Аналоговый ввод | 4 | 0–10 В / 4–20 мА (выбирается на канал) | REAL | Нет | Фильтр НЧ, коэф. k=1…9999
PSV-AO | Аналоговый вывод | 2 | 0–10 В / 4–20 мА | REAL | Нет | —
PSV-DI | Дискретный ввод | 6 | 24 В DC | BOOL | Нет | Счёт импульсов (DWORD), измерение частоты
PSV-DOOC | Дискретный вывод | 6 | До 24 В (открытый коллектор) | BOOL | Нет | False=выкл, True=вкл
PSV-DOR | Дискретный вывод (реле) | 4 | НО / НЗ | BOOL | Нет | Настраивается в конфигурации
PSV-DOS | Дискретный вывод (симистор) | 2 | AC-нагрузка, НО / НЗ | BOOL | Нет | Для переменного тока
PSV-TERM | Термопары / Термосопр. | 2 | PT100, PT1000 ТХА (K), ТХК (J) и др. | REAL, °С | Нет | Значение сразу в °С, доп. преобразователь не нужен
PSV-RS485 | Интерфейс RS-485 | 2 | RS-485 | — | Групповая | Джамперы терминирования XS1/XS2
PSV-CAN | Интерфейс CAN | 2 | CAN ISO11898-2, до 1 Мбит/с | — | Групповая | Макс. 30 узлов; 40 м при 1 Мбит/с
PSV-ETH232 | Ethernet + RS-232 | 1+1 | Ethernet / RS-232 | — | Нет | RJ-45 + RJ-45(DB9F)
PSV-WIFIBT | Wi-Fi + Bluetooth | — | Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth | — | Нет | Антенна обязательна
PSV-GSM | GSM-модем | — | GSM/GPRS | — | Нет | SIM для роутеров, интерфейс ppp0
PSV-AUSBH | Аудио + USB Host | 1+1 | Аудио Jack 3.5 / USB 2.0 | — | Нет | Для моделей 05-10'; в 12-21' встроен
PS24 | Модуль питания | — | 24 В DC вход | — | Нет | Устанавливается в слот 4 (обязательно для 05-10')

## Обозначение моделей
Система условных обозначений СТАБУР
Обозначение | Расшифровка | Пример
ПЛК Стабур DD.X RAM/FLASH (модули) | Полное обозначение контроллера | ПЛК Стабур 10 4/32 (X,RS485,CAN,X,X,X,X,PS24)
DD = 05/07/10/12/15/17/19/21 | Диагональ дисплея в дюймах | 07 = 7.0 дюймов
.X — среда: | Суффикс после диагонали | —
(нет суффикса) | CODESYS v3.5 SP16 | ПЛК Стабур 10
.M | MasterSCADA 4D | ПЛК Стабур 10.M
.W | WEB-панель (Chromium) | ПО Стабур 07.W
RAM/FLASH: | Объём памяти | —
(не указано) | 1 ГБ ОЗУ / 4 ГБ eMMC | ПО Стабур 07
4/32 | 4 ГБ ОЗУ / 32 ГБ eMMC | ПО Стабур 07 4/32
Модули в скобках: | Слоты 1–8 через запятую | —
ETH232 | Ethernet + RS-232
RS485 | RS-485 (2 канала)
CAN | CAN (2 канала)
GSM | Модем GSM
WIFIBT | Wi-Fi + Bluetooth
AUSBH | Аудио + USB Host
PS24 | Модуль питания 24В (обязателен для 05-10')
X | Слот пустой